Inspección mensual de extintores ■
DATOS DE LA REVISIÓN
	Empresa
	
	Sede / área
	

	Mes revisado
	
	Fecha
	

	Revisado por
	
	Revisión N.º
	


REVISIÓN POR EXTINTOR
	Código
	Ubicación
	Tipo y capacidad
	Accesible y señalizado
	Manómetro en verde
	Sello y pasador
	Etiqueta y mantenimiento vigente
	Sin daños ni corrosión
	Observación

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


REVISIÓN GENERAL
	Programa y registros
	Cumple
	No cumple
	N/A
	Observación

	1  Plano o croquis con la ubicación de cada extintor
	☐
	☐
	☐
	

	2  Programa anual de revisión mensual
	☐
	☐
	☐
	

	3  Anomalías de la revisión anterior cerradas
	☐
	☐
	☐
	

	4  Constancia del último mantenimiento anual
	☐
	☐
	☐
	



	Instalación
	Cumple
	No cumple
	N/A
	Observación

	5  Parte superior del extintor a no más de 1.50 m del piso
	☐
	☐
	☐
	

	6  Distancia de recorrido hasta un extintor dentro de lo exigido
	☐
	☐
	☐
	

	7  Tipo de extintor adecuado a la clase de fuego del área
	☐
	☐
	☐
	

	8  Señal de ubicación visible desde el área
	☐
	☐
	☐
	



	Personal
	Cumple
	No cumple
	N/A
	Observación

	9  Personal del área capacitado en el uso de extintores
	☐
	☐
	☐
	

	10  Brigada de emergencia designada
	☐
	☐
	☐
	



ANOMALÍAS Y ACCIONES
	N.º
	Extintor
	Anomalía
	Acción
	Responsable
	Fecha límite
	Cerrada

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	



	Revisado por
Nombre, cargo, firma y fecha
	
	Responsable del área
Nombre, cargo, firma y fecha
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