Checklist de entrega de departamento ■

Datos de la entrega

| Proyecto |  | Departamento N.º |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Estacionamiento / bodega |  | Fecha de la visita |  |
| Propietario(a) |  | Representante de la inmobiliaria |  |

Lista de verificación

| Documentos, llaves y medidores | Conforme | Observado | N/A | Observación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 Planos de distribución y de instalaciones eléctricas y sanitarias | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 2 Manual del propietario o de uso y mantenimiento | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 3 Garantías y manuales de equipos (calentador o terma, cocina, campana) | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 4 Llaves de puerta principal (contar copias) | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 5 Llaves de dormitorios, baños, buzón y depósito | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 6 Controles de portón y tarjetas o llaveros de acceso | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 7 Lecturas iniciales de medidores de luz, agua y gas anotadas | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 8 Medidores rotulados con el número del departamento | ☐ | ☐ | ☐ |  |

| Puerta principal e ingreso | Conforme | Observado | N/A | Observación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 Hoja sin golpes, rayas ni hinchazón | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 10 Abre y cierra sin rozar el piso ni el marco | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 11 Chapa y cerrojo funcionan con todas las llaves | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 12 Mirilla instalada | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 13 Bisagras firmes y sin ruido | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 14 Marco sellado contra el muro, sin rendijas | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 15 Intercomunicador o timbre funciona | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 16 Número del departamento instalado | ☐ | ☐ | ☐ |  |

| Muros, cielos y pintura (todos los ambientes) | Conforme | Observado | N/A | Observación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 Muros sin fisuras ni grietas | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 18 Pintura pareja, sin manchas, chorreos ni zonas sin cubrir | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 19 Esquinas y aristas rectas, sin desportilladuras | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 20 Cielo sin fisuras, manchas ni desniveles | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 21 Sin manchas de humedad ni salitre en muros y cielos | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 22 Muros aplomados (revisar con un nivel) | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 23 Encuentro entre muro y cielo limpio y recto | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 24 Sin restos de pintura o mortero en marcos, vidrios y enchufes | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 25 Contrazócalos completos, firmes y sellados | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 26 Sin olor a humedad en ningún ambiente | ☐ | ☐ | ☐ |  |

| Pisos | Conforme | Observado | N/A | Observación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 Piso nivelado, sin escalones entre ambientes | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 28 Sin piezas rotas, rayadas ni despostilladas | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 29 Sin piezas huecas (al golpear suavemente no suenan a vacío) | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 30 Fragüe o junta completa, pareja y limpia | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 31 Juntas alineadas entre piezas | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 32 Piso flotante o de madera sin crujidos ni separaciones | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 33 Perfiles de transición entre pisos fijos | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 34 Pendiente hacia el sumidero en baños, cocina y terraza | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 35 Piso limpio, sin manchas de cemento ni pintura | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 36 Zócalos o contrazócalos bien pegados al piso | ☐ | ☐ | ☐ |  |

| Puertas interiores y clósets | Conforme | Observado | N/A | Observación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 37 Hojas sin golpes, rayas ni hinchazón | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 38 Abren y cierran sin rozar | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 39 Manillas y cerraduras funcionan | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 40 Topes de puerta instalados | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 41 Bisagras firmes y sin ruido | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 42 Marcos sellados contra el muro | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 43 Puertas de baño con seguro por dentro | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 44 Clóset: puertas y rieles corren suave | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 45 Clóset: repisas, barras y cajones completos | ☐ | ☐ | ☐ |  |

| Ventanas y mamparas | Conforme | Observado | N/A | Observación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 46 Vidrios sin rayas, fisuras ni burbujas | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 47 Abren, cierran y corren sin esfuerzo | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 48 Pestillos y cierres funcionan | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 49 Felpas y burletes completos | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 50 Sello de silicona continuo por fuera y por dentro | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 51 Sin filtración de agua (probar con agua si es posible) | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 52 Rieles limpios y con drenaje libre | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 53 Mallas mosquiteras completas (si corresponde) | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 54 Vidrios de mamparas y barandas con sello de seguridad visible | ☐ | ☐ | ☐ |  |

| Instalaciones eléctricas | Conforme | Observado | N/A | Observación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 55 Tablero con cada circuito rotulado | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 56 El diferencial se desconecta al presionar el botón de prueba | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 57 Todos los enchufes tienen energía (probar con un cargador) | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 58 Enchufes con tapa, firmes y nivelados | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 59 Enchufes con conexión a tierra | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 60 Cada interruptor enciende el punto correcto | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 61 Puntos de luz con portalámpara o salida | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 62 Puntos de TV, internet y teléfono según plano | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 63 Detector de humo o luz de emergencia (si corresponde) | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 64 Sin cables a la vista | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 65 Cantidad de enchufes y puntos de luz según plano | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 66 Timbre funciona | ☐ | ☐ | ☐ |  |

| Cocina | Conforme | Observado | N/A | Observación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 67 Muebles altos y bajos firmes y nivelados | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 68 Puertas y cajones alineados, abren completo | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 69 Bisagras y correderas sin ruido | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 70 Cubierta o encimera sin rayas, fisuras ni manchas | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 71 Sello de silicona entre cubierta y muro | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 72 Lavaplatos sin abolladuras y con desagüe sin fugas | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 73 Grifería con agua fría y caliente y buena presión | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 74 Sin fugas bajo el lavaplatos (revisar con papel seco) | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 75 Campana o extractor funciona | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 76 Encimera o cocina: encienden todos los quemadores (si se entrega) | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 77 Horno funciona (si se entrega) | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 78 Punto de gas con llave de corte y sin olor a gas | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 79 Enchape o revestimiento sin piezas rotas | ☐ | ☐ | ☐ |  |

| Baños | Conforme | Observado | N/A | Observación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 80 Inodoro firme, no se mueve | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 81 Inodoro descarga bien y el estanque deja de llenarse | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 82 Llaves de paso y conexiones sin fugas | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 83 Lavamanos firme y sin fisuras | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 84 Grifería con agua fría y caliente, sin goteo | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 85 Desagües rápidos (llenar y vaciar lavamanos y ducha) | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 86 Ducha con buena presión y temperatura | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 87 Mampara o puerta de ducha cierra y no filtra | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 88 Sumidero con rejilla y el agua corre hacia él | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 89 Fragüe y silicona completos en ducha, lavamanos e inodoro | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 90 Espejo firme y sin manchas | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 91 Accesorios firmes (toallero, portarrollos, jabonera) | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 92 Extractor o ventana funciona | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 93 Sin olor a desagüe | ☐ | ☐ | ☐ |  |

| Lavandería y calentador | Conforme | Observado | N/A | Observación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 94 Punto de lavadora con llave de agua y desagüe | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 95 Lavadero firme y sin fugas | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 96 Enchufe para lavadora o secadora con tierra | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 97 Calentador o terma enciende y llega a temperatura | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 98 Válvula de alivio del calentador con descarga conducida | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 99 Ducto de ventilación del calentador a gas libre | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 100 Sumidero o desagüe de piso | ☐ | ☐ | ☐ |  |

| Dormitorios, living y comedor | Conforme | Observado | N/A | Observación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 101 Medidas de los ambientes coinciden con el plano | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 102 Cantidad de enchufes según plano | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 103 Puntos de luz en el lugar del plano | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 104 Ventilación natural en cada dormitorio | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 105 Terminaciones de cielo y muros según lo ofrecido | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 106 Piso según lo ofrecido en el contrato o la sala de ventas | ☐ | ☐ | ☐ |  |

| Terraza o balcón | Conforme | Observado | N/A | Observación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 107 Baranda firme, a la altura adecuada y sin aberturas peligrosas | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 108 Piso con pendiente hacia el sumidero | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 109 Sumidero libre | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 110 Sin manchas de humedad en el cielo del piso de abajo (si se puede revisar) | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 111 Mampara de salida sella bien | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 112 Punto de luz y enchufe exterior (si corresponde) | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 113 Barandas metálicas sin óxido | ☐ | ☐ | ☐ |  |

| Estacionamiento, bodega y áreas comunes | Conforme | Observado | N/A | Observación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 114 Estacionamiento con el número y las medidas del contrato | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 115 Bodega o depósito con puerta, chapa y luz | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 116 Ascensor funciona | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 117 Pasillos y escaleras iluminados | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 118 Extintores y señalética de evacuación | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 119 Portón y acceso al edificio funcionan | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 120 Buzón con llave | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 121 Áreas comunes terminadas según lo ofrecido | ☐ | ☐ | ☐ |  |

Resumen y plazo acordado

Cuántas observaciones quedaron, plazo para corregirlas y fecha de la próxima visita.

| Propietario(a) Nombre, firma y fecha |  | Inmobiliaria / constructora Nombre, firma y fecha |
| --- | --- | --- |